| 索引号 | 113417230032538049/202003-00009 | 主题导航 | 财政、金融、审计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市审计局 | 组配分类 | 审计结果 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-03-23 10:00 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 造价,广德,花岗岩,混凝土,万元。,招标,道路,太极,工程,减少,采用,沥青,合同价,施工,增加,现场,路面,送审,风景区,管道,审计结果 |
| 信息来源 | 市审计局 | 浏览次数 | 1565 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-03-23 10:00 |

## 广德市审计局2020年第29号公告 太极洞核心风景区道路及综合管网改造工程审计结果

广德市审计局审计公告

2020年第29号公告

太极洞核心风景区道路及综合管网改造工程审计

一、工程概况

太极洞核心风景区道路及综合管网改造工程实施地点在广德市太极洞风景区。工程内容包含老路拆除、新修沥青砼路面、花岗岩路面、青石路面、给排水管道、通信照明管道及其他零星附属工程。本工程由安徽中一建设工程技术咨询有限公司于2017年7月27日采用公开招标的方式招标，广德乘风市政工程有限公司中标并承建，监理单位为安徽祥胜建设工程监理有限公司，设计单位为广德恒星建筑设计有限公司。合同工期90日历天，实际工期为2017年8月至2018年7月，合同价为2883927.24元（含暂列金额300000.00元，招标人代理费、评委费38000.00元）。该工程于2019年3月24日送审，送审金额为3449885.58元。

较合同价相比工程造价增减情况（不含预留金）：

1.原招标文件要求所有混凝土采用商砼，实际施工采用自拌砼，扣混凝土差价，减少造价约13.0万元。

2.雨水管道及检查井、花岗岩侧石工程量减少，减少造价约5.0万元。

3.路灯工程现场暂未施工，减少造价约7.0万元。

4.Φ1000圆形混凝土模块污水检查井现场暂未施工，减少造价约2.5万元。

5.拆除部分外运（原招标暂定5KM），增加造价2.0万元。

6.18cm厚水稳变更为20cm厚C30混凝土，增加造价5.0万元。

7.花岗岩厚度3.5cm变更为8cm厚，增加造价约24.69万元。

8.新增铺设花岗岩道路，增加造价13.0万元。

二、审计发现的主要问题

1.工程量多计，如：沥青道路及花岗岩道路等多计造价约18.1万元。

2.现场做法与招标不符，扣差价，如：招标文件要求现场混凝土采用商混，经询问建设方，施工单位施工时采用自拌混凝土，多计造价约17.1万元。

3.重新组价，如：花岗岩铺设不平衡报价，多计造价约15.0万元。

4.重新组价过高，如：沥青道路下20cm混凝土等多计约19.2万元。

三、审计处理意见和建议

以上造价多计问题，建设单位应据实调整。

2020年1月19日