| 索引号 | 11341723MB0uO83680/202005-00062 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市卫健委（市中医药局） | 组配分类 | 饮用水卫生安全 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-05-29 15:38 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 水质,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 市卫健委（市中医药局） | 浏览次数 | 878 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-05-29 15:38 |

## 广德市2020年5月城市生活用户水龙头水质监测结果

广德市2020年5月城市生活用户水龙头

水质监测结果

2020年5月，广德市城区共设置城市生活用户水龙头（末梢水）水质监测点5个。监测水质为常规指标和非常规指标氨氮共36项。

监测结果：5份监测点水样所监测180项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，具体情况见下表。

| 序号 | 被采样单位 | 采样时间 | 采样数量 | 采样地点 | 不合格检测指标 | 标准限值 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新东方水业 | 20200112 | 5L | 桃州镇苏觉社区 | 无 |  | 合格 |
| 2 | 新东方水业 | 20200113 | 5L | 开发区美诺华厂 | 无 |  | 合格 |
| 3 | 新东方水业 | 20200114 | 5L | 血浆站 | 无 |  | 合格 |
| 4 | 新东方水业 | 20200115 | 5L | 横山社区卫生服务中心 | 无 |  | 合格 |
| 5 | 新东方水业 | 20200116 | 5L | 市疾控中心 | 无 |  | 合格 |

备注：1、每份水样所检指标合格仅指本次采集水样所监测指标的检测结果符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标13项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮；（4）消毒剂指标1项：余氯。