| 索引号 | 11341723MB10295268/202012-00001 | 主题导航 | 其他 / 企业 / 其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市经开区管委会 | 组配分类 | 人大代表建议办理 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-12-01 10:32 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 供水,新东方,管道,水压,水务,问题,园区,我委,解决,管道泵,PCB,水厂,增压,区域,进行,建议,开发,产业园,论证,标准化,人大代表建议办理 |
| 信息来源 | 市经开区管委会 | 浏览次数 | 529 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-12-01 10:32 |

## 关于市人大第90号建议办理情况的回复

关于市人大第90号建议办理情况的回复

市政府办：

贵单位转来的袁胜巧委员《关于解决开发区电子电路产业园企业生产供水不足问题的建议》已收悉，现回复如下：

一、修复了太极大道2019年汛期水毁的DN600主供水管道，提高了该片区供水能力。

二、对园区部分老旧管道、阀门、消火栓进行更换、修复，减少跑冒滴漏现象；提高供水管道互联互通，增强供水保障能力。

三、协商新东方水务有限公司，由其委托专业设计单位就PCB园区供水紧张问题进行调研、论证。我委在PCB标准化厂房内部建设供水增压泵站，先期解决PCB标准化厂房的供水水压不足问题（项目已经挂网，计划9月份完成）。建成后联合新东方水务有限公司对PCB企业自建的管道泵进行清理拆除，解决管道泵直接抽水造成PCB区域市政管网水压偏低问题。

四、我委建议新东方水务有限公司对整个PCB区域考虑区域增压方案，目前方案新东方正在论证。

五、恳请上级考虑从水厂建立专供开发区供水管道，减少因城区管道碰口、抢修导致园区管道水压降低现象（水厂出水经过城区管道一路用水后才送至开发区，路途远，压降大），以彻底解决园区供水紧张问题。