| 索引号 | 11341723MB0uO83680/202012-00087 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市卫健委（市中医药局） | 组配分类 | 供水 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-12-03 09:51 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 水质监测,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 市卫健委（市中医药局） | 浏览次数 | 594 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-12-03 09:51 |

## 广德市2020年第四季度城乡生活用户水龙头水质监测结果

广德市2020年第四季度城乡生活用户水龙头水质监测结果

2020年第四季度，广德市共设置城乡生活用户水龙头水（末梢水）城市5个（桃州镇），乡镇8个，共计13个水质监测点，监测水质为常规指标和非常规指标氨氮36项。

监测结果：13个监测点水样所监测468项指标均符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求，具体情况见下表。

广德市2020年第四季度城乡生活用户水龙头水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 月 | 市 | 乡镇 | 供水单位 名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 11 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020421 | 2020.10.11 | 广德苏觉村社区 | 119.251849º | 30.522298º | 36 | 是 | 无 |  |
| 2 | 2020 | 11 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020422 | 2020.10.11 | 广德市人力资源市场 | 119.2511397º | 30.512342º | 36 | 是 | 无 |  |
| 3 | 2020 | 11 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020423 | 2020.10.11 | 广德单采血浆站 | 119.273286º | 30.531395º | 36 | 是 | 无 |  |
| 4 | 2020 | 11 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020424 | 2020.10.11 | 广德市西关小区老葛蛋炒饭（东大门） | 119.235846º | 30.542246º | 36 | 是 | 无 |  |
| 5 | 2020 | 11 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020425 | 2020.10.11 | 广德市疾控中心 | 119.244465º | 30.533134º | 36 | 是 | 无 |  |
| 6 | 2020 | 11 | 广德 | 邱村镇 | 邱村红叶水厂 | GDCDC2020399 | 2020.11.10 | 邱村中心小学 | 119.253873º | 30.03452º | 36 | 是 | 无 |  |
| 7 | 2020 | 11 | 广德 | 四合乡 | 四合龙桥水厂 | GDCDC2020385 | 2020.11.09 | 焦村喜明粮油店 | 119.162496º | 30.391822º | 36 | 是 | 无 |  |
| 8 | 2020 | 11 | 广德 | 柏垫镇 | 柏垫凤桥自来水厂 | GDCDC2020382 | 2020.11.09 | 凤桥中心小学 | 119.182916º | 30.50969º | 36 | 是 | 无 |  |
| 9 | 2020 | 11 | 广德 | 杨滩镇 | 杨滩自来水厂 | GDCDC2020389 | 2020.11.09 | 杨滩心怡小店（陈正秀） | 119.101199º | 30.422629º | 36 | 是 | 无 |  |
| 10 | 2020 | 11 | 广德 | 誓节镇 | 誓节益民水厂 | GDCDC2020393 | 2020.11.09 | 誓节杨柯村村部 | 119.125837º | 30.562585º | 36 | 是 | 无 |  |
| 11 | 2020 | 11 | 广德 | 新杭镇 | 新杭第一水厂 | GDCDC2020409 | 2020.11.10 | 新杭街道百老泉店 | 119.331979º | 30.43004º | 36 | 是 | 无 |  |
| 12 | 2020 | 11 | 广德 | 东亭乡 | 东亭第三水厂 | GDCDC2020414 | 2020.11.10 | 东亭阳山村（李顺德） | 119.313474º | 30.482139º | 36 | 是 | 无 |  |
| 13 | 2020 | 11 | 广德 | 卢村乡 | 卢村自来水厂 | GDCDC2020418 | 2020.11.10 | 卢村街道（蔡超平） | 119.254954º | 30.483777º | 36 | 是 | 无 |  |

备注：

1、每份水样所检指标合格仅指本次采集水样所监测指标的检测结果符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

2、监测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标13项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮；（4）消毒剂指标1项：余氯。