| 索引号 | 11341723MB0uO83680/202011-00224 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市卫健委（市中医药局） | 组配分类 | 供水 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2020-11-04 11:13 |
| 内容概述 |  | 关键词 | 水质,饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 市卫健委（市中医药局） | 浏览次数 | 501 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2020-11-04 11:13 |

## 广德市2020年10月城市生活用户水龙头水质监测结果

2020年10月份广德市城区共设置城市生活用户水龙头（末梢水）水质监测点4个。监测水质为常规指标和非常规指标氨氮共36项。

一、检测指标和判定标准

检测指标包括：（1）微生物指标4项：总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标13项：砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、三氯甲烷、四氯化碳；（3）感官性状和一般化学指标18项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、氨氮；（4）消毒剂指标1项：余氯。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）规定限值的，该份水样即判定为不达标。

二、监测结果

广德市2020年10月份城市生活用户水龙头水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 月 | 市 | 乡镇 | 供水单位 名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 10 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020377 | 2020.10.14 | 广德市南塘社区党群中心 | 119.264915º | 30.53869º | 36 | 是 | 无 |  |
| 2 | 2020 | 10 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020378 | 2020.10.14 | 广德市亚夏汽车城长安汽车店 | 119.243964º | 30.543897º | 36 | 是 | 无 |  |
| 3 | 2020 | 10 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020379 | 2020.10.14 | 广德市环城西路疾控新大楼 | 119.231974º | 30.533546º | 36 | 是 | 无 |  |
| 4 | 2020 | 10 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2020380 | 2020.10.14 | 广德市疾控中心 | 119.244278º | 30.533178º | 36 | 是 | 无 |  |