| 索引号 | 113417230032537673 /202207-00150 | 主题导航 | 综合政务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 广德市人民政府（办公室） | 组配分类 | 督查督办及问责情况 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2022-07-26 10:28 |
| 内容概述 | 为落实节能减排工作，根据市政府安排部署，7月20日—23日，市政府督办室采取“四不两直”的方式，对全市照明路灯及景观灯是否存在浪费现象进行了专项督查。一、督查总体情况（一）城区路灯基本情况：我市城区路灯约5000杆，单臂与双臂照明灯头共计13000个。2015年3月，我市进行了灯头节能改造，将原来的高耗能高压钠灯（每杆约1000W）更换改造成节能降耗的LED灯头（每杆120W＋80W），耗电节能达到70%以上。改造后的路灯是人工＋智能化光控控制系统，无缝衔接进行介入照明，如遇大雾天气白天，光线控制自动启动照明，大雾散后，照明立即关闭。实现了自动化控制，且 | 关键词 | 督查督办及问责情况 |
| 信息来源 | 广德市人民政府（办公室） | 浏览次数 | 642 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-07-26 10:28 |

## 督查专报（七）

为落实节能减排工作，根据市政府安排部署，7月20日—23日，市政府督办室采取“四不两直”的方式，对全市照明路灯及景观灯是否存在浪费现象进行了专项督查。

一、督查总体情况

（一）城区路灯基本情况：我市城区路灯约5000杆，单臂与双臂照明灯头共计13000个。2015年3月，我市进行了灯头节能改造，将原来的高耗能高压钠灯（每杆约1000W）更换改造成节能降耗的LED灯头（每杆120W＋80W），耗电节能达到70%以上。改造后的路灯是人工＋智能化光控控制系统，无缝衔接进行介入照明，如遇大雾天气白天，光线控制自动启动照明，大雾散后，照明立即关闭。实现了自动化控制，且灯具质量效果更好，道路更明亮。为积极促进节能减排，目前我市人车相对较少路段已全部实现半边亮化。

（二）城区景观灯基本情况：我市城区范围内的各类公园约30个，公园亮化基本实现LED灯珠＋定点位投射景观照明，景观灯约1800个，城区墙体亮化灯珠（含政府大楼）约13500个。

二、存在问题

（一）部分照明路灯晚上开启时间偏早。根据现场督查，天寿路、荷花路等路段双边路灯晚19:00已开启；爱民路（无量溪河桥上段）部分路灯18:50已开启；柏垫镇、卢村乡等部分乡镇道路双边路灯18:50已开启。夏季天黑时间较晚，19:20前基本无照明需求。

（二）部分照明路灯早上关闭时间偏晚。根据现场督查，团结中路、景贤街、横山南路、天官山路、桃州南路等路段沿街路灯早上4:55未关闭；太极大道（太极商城段）、凤井路（荷花二区段）等沿街路灯5:20未关闭。夏季天亮时间较早，4:50后基本无照明需求。

（三）城区部分公园景观灯亮化存在浪费现象。根据现场督查，晚22:00以后各公园基本已无活动人群，但部分景观灯仍正常开启。

三、工作建议

（一）照明路灯开关时间可根据季节变换、日照时间长短而调节。建议夏季照明路灯开启时间在晚19:20左右，关闭时间在早4:50左右，春、秋、冬季分别根据日照时间长短及时调整。

（二）在满足群众安全照明需求下，应尽量控制景观灯的亮灯时间和数量。景观灯的开启和关闭应当随机应变，将节假日与平时区分开，并加强日常管理。

（三）各责任部门要牢固树立科学用电、安全用电、合理用电的观念。切实增强能源可持续利用的紧迫感、责任感，深挖节电潜力，积极推进照明节电工作的开展，使能源尽量达到综合利用，为我市经济发展打好基础。