| 索引号 | 11341723003254743U/202211-00147 | 主题导航 | 综合政务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 誓节镇 | 组配分类 | 政策文件 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2022-11-28 11:06 |
| 内容概述 | 关于印发《誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金实施方案》的通知各水厂：根据《关于做好2022年农村饮水安全工程维修养护经费使用工作的通知》文件要求，我镇组织制定了《誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。 | 关键词 | 行政规范性文件,政策文件 |
| 信息来源 | 誓节镇 | 浏览次数 | 293 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2022-11-28 11:06 |

## 关于印发《誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金实施方案》的通知

关于印发《誓节镇2022年度农村饮水工程

维修养护资金实施方案》的通知

各水厂：

根据《关于做好2022年农村饮水安全工程维修养护经费使用工作的通知》文件要求，我镇组织制定了《誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金实施方案》，现印发给你们，请认真组织实施。

广德市誓节镇人民政府

2022年11月23日

抄送：广德市水利局

誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金

实施方案

誓节镇位于广德市西部，宣、郎、广三县市交界处，离广德市区20公里，面积达342平方公里。誓节镇现辖石鼓村、杨柯村、茆林村、红应村、花鼓村、余枫村等20个行政村，人口约7.6万。

一、农村饮水工程基本情况

多年来，誓节镇高度重视农村饮水安全工作，建设了一批农村饮水安全工程，农村居民饮水条件得到极大改善。截止2020年底，总计规模水厂3处，单村工程2处，总供水规模1.5万m3/d, 供水人口5.28万人。

目前，我镇农村饮水安全工程维修养护一直是薄弱环节，部分工程设施管护不到位，管护经费不足，效益不能正常发挥，存在主要问题及原因如下：

一是管网建设不到位，现有供水体系能覆盖大部分群众，但一些偏远的、零散的村落群众有饮水需要，却无供水管网，无法满足群众需求，比如：七塔村、石鼓村部分地势较高的村民组；另，现有农村供水管网管径偏小，在用水高峰期时，难以提供稳定水量，造成供水不足现象，比如：杨杆集镇管网及余枫村供水管网；二是水厂办公场所基础设施不达标，亮化、安保、卫生间等基础设施建设不到位；三是单村工程水厂水质处理及供水保障能力不足，比如：巫冲水厂消毒设备过于简易，且极易受其他因素影响。四是水厂的管网维护费用不足。

二、具体项目范围及存在问题

（一）项目实施范围：拨付给我镇的广德市2022年度农村饮水工程维修养护资金主要用于4家水厂管网维修和设备更换。

（二）存在问题：管网老化，部分设备需要更换。

三、编制依据

（一）《关于印发广德市农村饮水安全工程维修养护资金使用管理办法（试行）的通知》（政办规［2020]46号）

（二）《关于做好2022年农村饮水安全工程维修养护经费使用工作的通知》（广水［2022]219号）

四、维修养护主要内容

我镇利用广德市2022年度农村饮水工程维修养护资金对誓节镇杨杆水厂、红应水厂、花鼓水厂3处规模水厂和石鼓水厂一处单村工程进行管网维修、设备更换。总投资约15.84万元，补助标准以水厂覆盖的户籍人口为准，具体为杨杆水厂3万元，主要用于日常管网维修，管网长度约500米。红应水厂6.74万元，其中φ200铜管约30米，φ200PE管约100米，φ160及125PE管约400米；花鼓水厂3.6万元，管网维修约500米；石鼓水厂2.5万元，管网维修约600米。

五、实施阶段

（一）实施进度

誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金，使用项目计划11月底前完成维修养护项目实施，12月10日前完成项目验收。

（二）资金拨付

12月10日前完成资金拨付。12月20日前形成年度资金安排使用总结报告。

六、预期成果

誓节镇2022年度农村饮水工程维修养护资金使用项目顺利实施后，我镇农村供水工程能力将得到较大提高，供水保障率得到提升；水厂经营人管理好水厂的信心进一步提高；广大农民群众获得感、幸福感和安全感持续得到提升。

七、保障措施

（一）严格方案编制

实施方案客观反映工程现状，分析存在的问题，以合理维修养护为出发点，高标准、严要求，按照精细化管理的目标，精心编制实施方案。

（二）健全制度按照规范化、系统化和制度化的要求，在维修养护工程实施中，严格按照上级有关法规、规定和标准进行，建立健全规章制度，提高管理人员的工作积极性和主动性。