| 索引号 | 11341723MB0uO83680/202403-00033 | 主题导航 | 卫生、体育 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市卫健委（市中医药局） | 组配分类 | 生态环境质量 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2024-03-06 08:13 |
| 内容概述 | 一、监测地点和水样数2024年第一季度，广德市城区共设置城市用户龙头水（末梢水）水质监测点5个，乡镇集中式单位用户龙头水（末梢水）水质监测点9个，共计14个监测点，覆盖9个乡镇（桃州镇、誓节镇、邱村镇、新杭镇、东亭乡、卢村乡、四合乡、柏垫镇、杨滩镇），覆盖率为100%。 | 关键词 | 饮用水卫生安全 |
| 信息来源 | 广德市疾病预防控制中心 | 浏览次数 | 45 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-03-06 08:13 |

## 广德市2024年第一季度城乡集中式供水单位用户龙头水水质监测结果

一、监测地点和水样数

2024年第一季度，广德市城区共设置城市用户龙头水（末梢水）水质监测点5个，乡镇集中式单位用户龙头水（末梢水）水质监测点9个，共计14个监测点，覆盖9个乡镇（桃州镇、誓节镇、邱村镇、新杭镇、东亭乡、卢村乡、四合乡、柏垫镇、杨滩镇），覆盖率为100%。监测用户龙头水水样14份。

二、检测指标和判定标准

检测指标包括：（1）微生物指标3项：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数；（2）毒理学指标18项：砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐；（3）感官性状和一般化学指标16项：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、铝、铁、锰 、铜、锌 、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨；（4）消毒剂指标38项：游离氯。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定限值的，该份水样即判定为不达标。

三、监测结果及评价

城乡共监测水样14份，达标12份，水样达标率为85.71%。不达标水样为2份，不达标项目为4项。具体情况见下表。

广德市2024年第一季度城乡集中式供水单位用户龙头水水质监测结果公示表

| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 乡镇 | 供水单位 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 项目 |
| 1 | 2024 | 一 | 广德 | 市 政 | 新东方水务 | GDCDC2024021 | 2024.01.08 | 街道胡奶奶面馆 | 119.4166 | 30.9005 | 38 | 是 | 无 | 城水 |
| 2 | 2024 | 一 | 广德 | 市 政 | 新东方水务 | GDCDC2024022 | 2024.01.09 | 街道味源饭店 | 119.4079 | 30.8853 | 38 | 是 | 无 | 城水 |
| 3 | 2024 | 一 | 广德 | 市 政 | 新东方水务 | GDCDC2024023 | 2024.01.09 | 苏觉社区居民李勇军家 | 119.4283 | 30.8557 | 38 | 是 | 无 | 城水 |
| 4 | 2024 | 一 | 广德 | 市 政 | 新东方水务 | GDCDC2024025 | 2024.01.09 | 街道悦之味饭店 | 119.444 | 30.878 | 38 | 是 | 无 | 城水 |
| 5 | 2024 | 一 | 广德 | 市 政 | 新东方水务 | GDCDC2024026 | 2024.01.09 | 曹记面馆锅贴 | 119.4444 | 30.8819 | 38 | 是 | 无 | 城水 |
| 6 | 2024 | 一 | 广德 | 桃州镇 | 新东方水务 | GDCDC2024078 | 2024.02.02 | 开发区美诺华药业门卫室 | 119.273 | 30.5362 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 7 | 2024 | 一 | 广德 | 邱村镇 | 邱村红叶水厂 | GDCDC2024077 | 2024.02.02 | 门口塘口腔社区诊所洗手间 | 119.4442 | 31.0054 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 8 | 2024 | 一 | 广德 | 四合乡 | 四合龙桥水厂 | GDCDC2024034 | 2024.01.10 | 四合乡大柳村饭店 | 119.289 | 30.6362 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 9 | 2024 | 一 | 广德 | 柏垫镇 | 柏垫仕平水厂 | GDCDC2024051 | 2024.02.01 | 柏垫街道东海加油站洗手池 | 119.2609 | 30.7905 | 38 | 否 | 铝 锰 二氯乙酸 | 农水 |
| 10 | 2024 | 一 | 广德 | 杨滩镇 | 杨滩自来水厂 | GDCDC2024036 | 2024.01.10 | 杨滩街道板尚丁丁饭店 | 119.1762 | 30.7082 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 11 | 2024 | 一 | 广德 | 誓节镇 | 花鼓自来水厂 | GDCDC2024056 | 2024.02.01 | 誓节街道中石化加油站洗手池 | 119.2337 | 30.9346 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 12 | 2024 | 一 | 广德 | 新杭镇 | 新杭第一水厂 | GDCDC2024075 | 2024.02.02 | 新杭镇人民政府 | 119.5619 | 31.0685 | 38 | 否 | 二氯乙酸 | 农水 |
| 13 | 2024 | 一 | 广德 | 东亭乡 | 东亭第一水厂 | GDCDC2024067 | 2024.02.02 | 东亭乡帆帆服装加工厂 | 119.5338 | 30.8662 | 38 | 是 | 无 | 农水 |
| 14 | 2024 | 一 | 广德 | 卢村乡 | 卢村自来水厂 | GDCDC2024001 | 2024.01.08 | 卢村乡千和全大药房 | 119.4304 | 30.8248 | 38 | 是 | 无 | 农水 |