| 索引号 | 11341723003254129A/202404-00019 | 主题导航 | 农业、林业、水利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布机构 | 市水利局 | 组配分类 | 农村水电工程 |
| 发布文号 | 无 | 发布日期 | 2024-04-09 09:23 |
| 内容概述 | 广德市小水电站生态需水监测数据序号电站名称所在县市生态流量泄放值(m3/s）1太阳冲电站广德市0.0732太阳冲二级电站广德市0.0733太阳冲三级电站广德市0.0744台广一级站广德市0.3525中保电站广德市0.0046响水滩电站广德市0.0197何村电站广德市0.0278停鸡岭电站广德市0.2369梓冲电站广德市0.00310下阳、梓冲电站广德市0.003 | 关键词 | 农村水电工程 |
| 信息来源 | 市水利局 | 浏览次数 | 247 |
| 有效性 | 有效 | 成文日期 | 2024-04-09 09:23 |

## 2024年度广德市小水电站生态需水监测数据

| 广德市小水电站生态需水监测数据 |
| --- |
| 序号 | 电站名称 | 所在县市 | 生态流量泄放值(m3/s） |
| 1 | 太阳冲电站 | 广德市 | 0.073 |
| 2 | 太阳冲二级电站 | 广德市 | 0.073 |
| 3 | 太阳冲三级电站 | 广德市 | 0.074 |
| 4 | 台广一级站 | 广德市 | 0.352 |
| 5 | 中保电站 | 广德市 | 0.004 |
| 6 | 响水滩电站 | 广德市 | 0.019 |
| 7 | 何村电站 | 广德市 | 0.027 |
| 8 | 停鸡岭电站 | 广德市 | 0.236 |
| 9 | 梓冲电站 | 广德市 | 0.003 |
| 10 | 下阳、梓冲电站 | 广德市 | 0.003 |